Сводная информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта энергообъектов АО «Комиавиатранс» в 2015 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Филиал АО «Комиавиатранс» | Объект | Вид ремонта | Начало | Окончание |
| 1 | **«Аэропорт Усинск»** | ЦРП | Отключение Фидера – 612  Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 08ч. 45мин.  27.02.2015г. | 11ч. 00мин.  27.02.2015г. |
| 2 |  | ЦРП | Отключение Фидера – 612  Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 09ч. 08мин.  13.03.2015г. | 16ч. 20мин.  13.03.2015г. |
| 3 |  | ЦРП | Отключение Фидера -612 яч. 6 «земля на линии», устранение  неисправности | 05ч. 17мин.  15.03.2015г. | 11ч. 17мин.  16.03.2015г. |
| 4 |  | ЦРП | Тех. обслуживание масляного высоковольтного выключателя Фидера - 612 | 09ч. 00мин.  16.03.2015г. | 10ч. 00мин.  16.03.2015г. |
| 5 |  | ЦРП | Замена трансформатора напряжения №2 Фидера 618 ТМ-400 на ТМГ-250 | 15ч. 00мин.  16.03.2015г. | 12ч. 00мин  10.04.2015г.  . |
| 6 |  | ТП-7 | Отключение трансформатора напряжения №1  Замена шин 0,4кВ | 10ч. 00мин.  08.04.2015г. | 15ч. 00мин.  08.04.2015г. |
| 7 |  | ЦРП | Отключение Фидера – 612  (пропало питание) короткое замыкание в линии, устранение  неисправности | 21ч. 25мин.  05.05.2015г. | 23ч. 30мин.  05.05.2015г. |
| 8 |  | ЦРП | Отключение Фидера – 612  Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 10ч. 38мин.  25.05.2015г. | 18ч. 05мин.  25.05.2015г. |
| 9 |  | ЦРП | Отключение Фидера – 612  Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 08ч. 30мин.  30.05.2015г. | 12ч. 50мин.  30.05.2015г. |
| 10 |  | ЦРП | Отключение Фидера – 612  «земля на линии» устранение  неисправности | 10ч. 50мин.  04.06.2015г. | 09ч. 17мин.  05.06.2015г. |
| 11 |  | ЦРП-ТП 6 | Отключение высоковольтной кабельной линии, ремонт | 11ч. 20мин.  04.06.2015г. | 11ч. 00мин.  09.07.2015г. |
| 12 |  | ЦРП РУ-0,4кВ | Ремонт секционного контактора щита АВР | 17ч. 10мин.  11.06.2015г. | 17ч. 45мин.  11.06.2015г. |
| 13 |  | ЦРП РУ-0,4кВ | Замена кабельной линии 0,4кВ транс-ра напряжения №1 до щита АВР | 09ч. 30мин.  13.06.2015г. | 11ч. 25мин.  13.06.2015г. |
| 14 |  | ЦРП | Отключение Фидера – 612  Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 14ч. 47мин.  22.06.2015г. | 08ч. 35мин.  23.06.2015г. |
| 15 |  | ЦРП | Отключение Фидера – 618  Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 08ч. 00мин.  16.07.2015г. | 17ч. 58мин.  16.07.2015г. |
| 16 |  | ЦРП | Отключение Фидера – 618  Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 07ч. 50мин.  24.07.2015г. | 14ч. 45мин.  24.07.2015г. |
| 17 |  | ЦРП | Отключение Фидера – 612  Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 07ч. 55мин.  31.07.2015г. | 17ч. 00мин.  31.07.2015г. |
| 18 |  | ЦРП | Отключение трансформатора №2 Фидера 618, замена транс-ра ТМГ-250 на ТМГ-400 | 09ч. 00мин.  11.08.2015г. | 16ч. 15мин.  11.08.2015г. |
| 19 |  | ЦРП | Отключение Фидера – 612  Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 08ч. 33мин.  26.08.2015г. | 14ч. 48мин.  26.08.2015г. |
| 20 |  | ЦРП | Отключение Фидера – 612  Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 12ч. 03мин.  01.09.2015г. | 17ч. 40мин.  01.09.2015г. |
| 21 |  | ЦРП | Отключение Фидера – 612  Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 17ч. 40мин.  19.09.2015г. | 17ч. 47мин.  19.09.2015г. |
| 22 |  | ЦРП | Отключение Фидера – 618  Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 16ч. 02мин.  20.09.2015г. | 20ч. 45мин.  20.09.2015г. |
| 23 |  | ЦРП | Отключение Фидера – 612  Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 08ч. 23мин.  26.09.2015г. | 16ч. 46мин.  26.09.2015г. |
| 24 |  | ЦРП | Отключение Фидера – 612  Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 08ч. 13мин.  29.09.2015г. | 17ч. 30мин.  29.09.2015г. |
| 25 |  | ЦРП | Отключение Фидера – 618  Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 09ч. 40мин.  05.10.2015г. | 18ч. 27мин.  05.10.2015г. |
| 26 |  | ЦРП | Отключение Фидера – 612  Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 09ч. 40мин.  09.10.2015г. | 09ч. 00мин.  11.10.2015г. |
| 27 |  | ЦРП | Отключение Фидера – 612  Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 18ч. 43мин.  27.10.2015г. | 08ч. 45мин.  28.10.2015г. |
| 28 | **«Посадочная площадка Инта»** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | **«Аэропорт Сыктывкар»** | КЛ 10 кВ ТП-1 – ТП-6 | Монтаж 2-х соединительных в/в муфт | 19.05.2015 | 19.05.2015 |
| 30 |  | ТП-1 | Замена привода выключателя нагрузки | 29.06.2015 | 29.06.2015 |
| 31 |  | ТП-6 | Замена в/в перемычки на трансформатор | 13.08.2015 | 13.08.2015 |
| 32 |  | КЛ 10 кВ ТП-1 – ТП-14 | Монтаж 2-х соединительных в/в муфт | 12.09.2015 | 15.09.2015 |
| 33 |  | ТП-14 | Замена в/в перемычки на трансформатор | 30.09.2015 | 30.09.2015 |
| 34 |  | КЛ 10 кВ ТП-1 – ТП-6 | Монтаж 2-х соединительных в/в муфт | 29.11.2015 | 08.12.2015 |
| 35 | **«Аэропорт Усть-Цильма»** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | **«Аэропорт Ухта»** | КЛ 10 КВ П/С Геолог-Тп-170 | Монтаж 2-х соединительных, 2-х концевых муфт на КЛ 10кВ | 02.07.2015 | 19.08.2015 |
| 37 |  | КЛ 10КВ ТП26-ТП72 | Монтаж двух соединительных муфт | 10.09.2015 | 07.12.2015 |
| 38 |  | КЛ 0,4КВ ТП59-Щитовая аэровокзала №1 | Монтаж 1-ой соединительной муфты | 11.12.2015 | 22.12.2015 |
| 39 | **«Аэропорт Воркута»** | ТП-Аэропорт, РУ-6/0,4 кВ | текущий | 03.06.2015 | 09.06.2015 |
| 40 |  | ТП-Перрона, РУ-6/0,4 кВ | текущий | 17.06.2015 | 23.06.2015 |
| 41 |  | ТП-ЖД, РУ-6/0,4 кВ | текущий | 07.07.2015 | 08.07.2015 |
| 42 |  | ТП-ГСМ, РУ-6/0,4 кВ | текущий | 10.07.2015 | 19.07.2015 |
| 43 |  | ТП-РСП, РУ-6/0,4 кВ | текущий | 04.08.2015 | 06.08.2015 |
| 44 |  | ТП-БПРМ, РУ-6,04 кВ | текущий | 07.08.2015 | 08.08.2015 |
| 45 |  | ТП-ДПРМ, РУ-6/0,4 кВ | текущий | 12.08.2015 | 13.08.2015 |
| 46 | **«Аэропорт Печора»** | ТП-113 | «глухая земля» | 05.06.2015 | 15.06.2015 |