Сводная информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта энергообъектов АО «Комиавиатранс» с 01.01.2018 г по 31.12.2018 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Филиал АО «Комиавиатранс» | Объект | Вид ремонта | Начало | Окончание |
| 1 | **«Аэропорт Сыктывкар»** | КЛ-10 ТП-4—ТП-10 | Ремонт повреждения, установка 2-ух муфт с кабельной перемычкой. | 18.01.18 | 08.02.18 |
| 2 |  | ПС «Южная» яч.364—ТП-1 | \*Ремонт повреждения | 21.01.18 | \*В ремонте. |
| 3 |  | КЛ -10 кВ ПС «Южная» яч.364 | ремонт кабеля, установка муфт | март | 10.04.18 |
| 4 |  | КЛ-10 кВ РП-2, яч.18 | ремонт кабеля, установка муфт | 12.04.18 | \*23.05.18 |
| 5 | **«Аэропорт Воркута»** | РП Аэропортввод № 1 | Проверка узла учета ПС ВМЗ, присоединениеРП Аэропорт 1 | 25.01.2018 г.16 ч. 00 м. | 26.01.2018 г. 15 ч. 40 м. |
| 6 |  | РП Аэропортввод № 2 | Проверка узла учета ПС ВМЗ, присоединениеРП Аэропорт 2 | 29.01.2018 г. 15 ч. 30 м. | 31.01.2018 г. 09 ч. 25 м. |
| 7 |  | ДГА GEP 65-5 | Необходима замена ТНВД | 26.02.2018г. | \*В работе |
| 8 |  | Модуль ССО | Закупка и замена ТНВД (договор заключен) | 26.02.2018 г. | \*В работе |
| 9 |  | ДГА ЭД-200 | Ремонт подзарядки аккумуляторных батарей | 19.09.2018 г. | 20.09.2018 г. |
| 10 | **«Аэропорт Усинск»** | ЦРП 10/0,4 кВ | Отключение фидера 612 Заявка «Комиэнерго «ПЭС» | 13.02.2018 г.07 ч. 05 м. | 13.02.2018 г.13 ч. 40 м. |
| 11 |  | ТП №7 ячейка №7 | \*Выход из строя КЛ 10 кВ, поиск места повреждения и восстановление КЛ | 20.03.2018 г. | 06.04.2018г. |
| 12 |  | Центральный распределительный пункт | Отключение фидера 612. Ремонтные работы ПЭС | 21.04.2018г.8 ч. 06 мин. | 21.04.2018г.15 ч. 28 мин. |
| 13 |  | Центральный распределительный пункт | Отключение фридера 618. Ремонтные работы ПЭС | 22.04.2018г.8 ч. 16 мин. | 22.04.2018г.19 ч. 10 мин. |
| 14 |  | Центральный распределительныйпункт(ЦРП) | Отключениефидера 612.Ремонтные работы ПЭС.(заявка ПЭС Комиэнерго) | 14 ч. 25 мин.23.05.2018г. | 16 ч. 25 мин. 23.05.2018г. |
| 15 |  | Центральный распределительныйпункт(ЦРП) | Отключениефидера 612.Ремонтные работы ПЭС.(заявка ПЭС Комиэнерго) | 9 ч. 27 мин.27.05.2018 | 14 ч. 54 мин.27.05.2018 |
| 16 |  | Центральный распределительныйпункт(ЦРП) | Отключениефидера 612.Ремонтные работы ПЭС.(заявка ПЭС Комиэнерго) | 17 ч. 50 мин.27.05.2018 | 18 ч. 52 мин.27.05.2018 |
| 17 |  | ТП№310/0,4кВ | Замена трансформаторов тока яч.13 ЦРП 10/0,4кВ | 15 ч. 50 мин.07.07.2018 | 17 ч. 00 мин.07.07.2018 |
| 18 |  | ЦРП10/0,4кВ | Отключение фидера 612Заявка ПЭС«Комиэнерго» | 23 ч. 42 мин.07.08.2018 | 00 ч. 13 мин.08.08.2018 |
| 19 |  | ЦРП 10/0,4кВ | Отключение фидера 618.ЗаявкаПЭС «Комиэнерго» | 20.09.20188 ч. 00 мин. | 20.09.201812 ч. 20 мин. |
| 20 |  | ЦРП 10/0,4кВ | Отключение фидера 612Заявка ПЭС«Комиэнерго» | 19.10.20188.00 | 19.10.201814.00 |
| 21 | **«Аэропорт Ухта»** | ВЛ-13 | Замена двух опор, перетяжка проводов, установка разъединителя  | 10.03.2018 г. | 16.03.2018 г. |
| 22 |  | Здание АТБ | Замена силового кабеля 0,4 кВ | 11.04.2018г. | 18.04.2018г. |
| 23 | **«Аэропорт Печора»** | ТП-55 | Текущий | 21.08.2018 г. | 22.08.2018 г. |
| 24 |  | ТП-55 | Текущий | 20.09.2018 г. | 21.09.2018 г. |
|  |  | Кабельная линия ААБ 3\*70 L=734м от ТП-39 до ТП-70 | Капитальный ремонт | 10.11.2018 г. | \*В работе |

\* Объекты запитаны по резервным схемам. Категория надежности соблюдена. Перерывы в электроснабжении отсуствуют.