## 1 квартал 2015
Сведения о техническом состоянии сетей АО «Комиавиатранс»
Наименование сетевой организации | Территориальная принадлежность энергообъекта (филиала) | Количество аварийных ограничений (отключений) за I квартал (январь, февраль, март) 2015 года
|  | неудовлетворитель-ное техническое состояние энергообъекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения | нарушение внешнего энергоснабжения | ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | итоговое количество нарушений по филиалам
АО "Комиавиатранс" | г. Сыктывкар "Аэропорт Сыктывкар" | [5 empty] | 0
| г. Ухта "Аэропорт Ухта" | [5 empty] | 0
| г. Воркута "Аэропорт Воркута" |  | 1 |  |  |  | 1
| г. Печора "Аэропорт Печора" | [5 empty] | 0
| г. Усинск "Аэропорт Усинск" | [5 empty] | 0
| г. Инта "Аэропорт Инта" | [5 empty] | 0
| с. Усть-Цильма "Аэропорт Усть-Цильма" | [5 empty] | 0
Итого |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Недоотпуск электроэнергии потребителям по сетям за 1 квартал 2015 год
филиал | Недоотпуск кВт.ч
"Аэропорт Воркута" | 9200
Причина нарушения: | Мероприятия по устранению нарушений
неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта
нарушение внешнего энергоснабжения
ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения; ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации
посторонние воздействие | Произведен монтаж 1-ой кабельной вставки и 2-х соединительных термоусаживающих муфт и испытание кабельной линии

## 2 квартал 2015
Сведения о техническом состоянии сетей АО «Комиавиатранс»
Наименование сетевой организации | Территориальная принадлежность энергообъекта (филиала) | Количество аварийных ограничений (отключений) за II квартал (апрель, май, июнь) 2015 года
|  | неудовлетворитель-ное техническое состояние энергообъекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения | нарушение внешнего энергоснабжения | ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | итоговое количество нарушений по филиалам
АО "Комиавиатранс" | г. Сыктывкар "Аэропорт Сыктывкар" | [5 empty] | 0
| г. Ухта "Аэропорт Ухта" | [5 empty] | 0
| г. Воркута "Аэропорт Воркута" | [5 empty] | 0
| г. Печора "Аэропорт Печора" | [5 empty] | 0
| г. Усинск "Аэропорт Усинск" | [5 empty] | 0
| г. Инта "Аэропорт Инта" | [5 empty] | 0
| с. Усть-Цильма "Аэропорт Усть-Цильма" | [5 empty] | 0
Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Недоотпуск электроэнергии потребителям по сетям за 2 квартал 2015 год
филиал | Недоотпуск кВт.ч
"Аэропорт Печора" | 432.5
Причина нарушения: | Мероприятия по устранению нарушений
неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта
нарушение внешнего энергоснабжения
ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения; ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации
посторонние воздействие | ЛР-зачищены ножи, произведена смазкка подвижных соединений. Транформатор: доливка масла, протирка крышки и изоляторов трансформаторов, монтаж держателей с опрными изоляторами 10 кВт (5 штук) и установка новых (3 штуки) ВВ предохранителей

## 3 квартал 2015
Сведения о техническом состоянии сетей АО «Комиавиатранс»
Наименование сетевой организации | Территориальная принадлежность энергообъекта (филиала) | Количество аварийных ограничений (отключений) за III квартал (июль, август, сентябрь) 2015 года
|  | неудовлетворитель-ное техническое состояние энергообъекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения | нарушение внешнего энергоснабжения | ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | итоговое количество нарушений по филиалам
АО "Комиавиатранс" | г. Сыктывкар "Аэропорт Сыктывкар" | [5 empty] | 0
| г. Ухта "Аэропорт Ухта" |  |  |  |  | 1 | 1
| г. Воркута "Аэропорт Воркута" | [5 empty] | 0
| г. Печора "Аэропорт Печора" | [5 empty] | 0
| г. Усинск "Аэропорт Усинск" | [5 empty] | 0
| г. Инта "Аэропорт Инта" | [5 empty] | 0
| с. Усть-Цильма "Аэропорт Усть-Цильма" | [5 empty] | 0
Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Недоотпуск электроэнергии потребителям по сетям за 3 квартал 2015 год
филиал | Недоотпуск кВт.ч
"Аэропорт Ухта"
Причина нарушения: | Мероприятия по устранению нарушений
неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта
нарушение внешнего энергоснабжения
ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения; ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | Отключение поврежденного кабеля и подача напряжения на ТП-72 по резервной схеме. Ремонт кабеля.

## 4 квартал 2015
Сведения о техническом состоянии сетей АО «Комиавиатранс»
Наименование сетевой организации | Территориальная принадлежность энергообъекта (филиала) | Количество аварийных ограничений (отключений) за IV квартал (октябрь, ноябрь, декабрь) 2015 года
|  | неудовлетворитель-ное техническое состояние энергообъекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения | нарушение внешнего энергоснабжения | ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | итоговое количество нарушений по филиалам
АО "Комиавиатранс" | г. Сыктывкар "Аэропорт Сыктывкар" | [5 empty] | 0
| г. Ухта "Аэропорт Ухта" | [5 empty] | 0
| г. Воркута "Аэропорт Воркута" | [5 empty] | 0
| г. Печора "Аэропорт Печора" | [5 empty] | 0
| г. Усинск "Аэропорт Усинск" | [5 empty] | 0
| г. Инта "Аэропорт Инта" | [5 empty] | 0
| с. Усть-Цильма "Аэропорт Усть-Цильма" | [5 empty] | 0
Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Недоотпуск электроэнергии потребителям по сетям за 4 квартал 2015 год
филиал | Недоотпуск кВт.ч
Причина нарушения: | Мероприятия по устранению нарушений
неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта
нарушение внешнего энергоснабжения
ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения; ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации
посторонние воздействие

## 12 месяцев 2015
Сведения о техническом состоянии сетей АО «Комиавиатранс»
Наименование сетевой организации | Территориальная принадлежность энергообъекта (филиала) | Количество аварийных ограничений (отключений) за 12 месяцев 2015 года
|  | неудовлетворитель-ное техническое состояние энергообъекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения | нарушение внешнего энергоснабжения | ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | итоговое количество нарушений по филиалам
АО "Комиавиатранс" | г. Сыктывкар "Аэропорт Сыктывкар" | [5 empty] | 0
| г. Ухта "Аэропорт Ухта" |  |  |  |  | 1 | 1
| г. Воркута "Аэропорт Воркута" |  | 1 |  |  |  | 1
| г. Печора "Аэропорт Печора" | [5 empty] | 0
| г. Усинск "Аэропорт Усинск" | [5 empty] | 0
| г. Инта "Аэропорт Инта" | [5 empty] | 0
| с. Усть-Цильма "Аэропорт Усть-Цильма" | [5 empty] | 0
Итого |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
Недоотпуск электроэнергии потребителям по сетям за 12 месяцев 2015 год
филиал | Недоотпуск кВт.ч
"Аэропорт Воркута" | 9200
"Аэропорт Ухта" | 0
Причина нарушения: | Мероприятия по устранению нарушений
неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта
нарушение внешнего энергоснабжения
ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения; ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации
Посторонние воздействия | Произведен монтаж 1-ой кабельной вставки и 2-х соединительных термоусаживающих муфт и испытание кабельной линии
ЛР-зачищены ножи, произведена смазкка подвижных соединений. Транформатор: доливка масла, протирка крышки и изоляторов трансформаторов, монтаж держателей с опрными изоляторами 10 кВт (5 штук) и установка новых (3 штуки) ВВ предохранителей
Отключение поврежденного кабеля и подача напряжения на ТП-72 по резервной схеме. Ремонт кабеля.